https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-14-011400-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4-1 із постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

(інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Замовника)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИЖНЬО-АПШАНСЬКА ЛІКАРНЯ" СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Код ЄДРПОУ: 25438281.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  –  ДК 021:2015 - 09110000-3 – Тверде паливо (Вугілля  буре марки Б (ДК 021:2015 - 09112100-8 Буре вугілля), Гранули паливні (пелети) з деревини (ДК 021:2015 - 09111400-4 Деревне паливо).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-14-011400-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Вимоги щодо предмету закупівлі Вугілля буре марки Б

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

| Назва товару | Показники | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вугілля буре марки Б ДСТУ 3472:2015 | Основні характеристики та якісні показники повинні бути не гірші ніж встановлені в ДСТУ 3472:2015, зокрема середній довільний показник відбиття вітрініту (показник відбиття гумініта) Ro,r , - менше ніж 0,4%, вихід летких речовин на сухий беззольний стан Vdaf , - від 50 до 70% | 15 тонн |

Цінова пропозиція у тендерній пропозиції учасника надається з урахуванням вартості доставки до місця призначення та включають навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження та ін.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

Учасник у складі тендерної пропозиції для вугілля кам’яного повинен надати:

1.Оригінал або належним чином завірену копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, виданого (-их) ТК-92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ДП «УкрНДІвуглезбагачення» (в т.ч. його філіями, підрозділами) або ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «Вуглеінновація» або Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом по збагаченню та брикетуванню вугілля або ДП «НТЦ «Вуглеінновація» або іншим уповноваженим органом на пропоновану марку вугілля  та дійсного (-их) на дату розкриття тендерної пропозиції. Копії даних сертифікатів повинні бути завірені мокрою печаткою (у разі використання) та підписом власника сертифікату. Якщо сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик виданий не на ім’я учасника торгів, то учасник повинен надати у складі пропозиції лист-згоду на використання копії такого сертифікату від власника сертифікату учасником виданого на ім’я замовника даних торгів.

2.Для підтвердження договірних відносин з виробником учасник повинен надати копію діючого договору про співпрацю учасника із безпосереднім виробником вугілля (якщо учасник не являється виробником) або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором, покупцем марок, що становлять предмет закупівлі за даними торгами. Копія договору про співпрацю має бути завірена підписом та печаткою обох сторін.

3. Скан-копії з оригіналу сертифікату якості та протоколу випробування на отримані учасником або його постачальником марки вугілля, що передбачені згідно цієї документації.

4.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на марку вугілля, що закуповується замовником в цих торгах. Якщо учасник не є власником зазначених документів, у складі тендерної пропозиції такий учасник повинен надати лист(листи) від власника(власників) такого документу, адресований замовнику, в якому зазначено номер (номери) документу, дата його видачі та право використання учасником зазначених документів в цих торгах з посиланням на номер ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель.

Місце поставки товарів: за адресою Замовника, згідно заявки. Постачальник самостійно проводить розвантажувальні роботи. Вартість доставки товару до місця доставки за рахунок постачальника. Учасник повинен надати у складі пропозиції лист-гарантію у довільній формі про те, що витрати на завантаження та розвантаження будуть включені до ціни пропозиції.

Додаткові умови:

- Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

- Щоб уникнути негативного впливу на якість і масу вугілля учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми про те, що вугілля буде без сміття, землі, камінців, потертості.

Місце поставки товару - 90571, Україна, Закарпатська область, Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Дібрівська, буд. 165 А.

Вимоги щодо предмету закупівлі Гранули паливні (пелети) з деревини

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Запропоноване Учасником Пелети паливні повинні відповідати вимогам діючих стандартів відповідно ДСТУ 8358:2015, «I група якості» та повинне мати наступні якісні та технічні характеристики або бути не гірше зазначених характеристик, а саме:

Назва товару (опис товару та технічні вимоги)

Гранули паливні (пелети) з деревини

Класифікація:

За групою якості: 1 група

За породами деревини: з деревини листяних порід

За технологічними ознаками: без зв’язувальної речовини

Фізико – хімічні показники:

Розміри гранул (пелет): діаметр – 6 мм

Розміри гранул (пелет): довжина – від 5 до 40 мм

Насипна щільність: не меше 600 кг/м3

Щільність: не меше 1 100 кг/м3

Вміст дрібних частинок р-ром не менше ніж 3мм (після виготовлення): не більше 8 %

Зольність: не більше 1,0 %

Вологість: не більше 10,0 %

Нижча теплота згорання на робочий стан проби палива: 17,500 МДж/кг

Вміст загальної сірки: не більше 0,08 %

Вміст азоту: не більше 0,3 %

Вміст хлору: не більше 0,02 %

Вміст домішок: не більше 2,0%

Вміст летких речовин: не менше 73%

Вміст хрому, мг/кг: не більше 8,0

Вміст свинцю, мг/кг: менше ніж 10,0

Вміст цинку, мг/кг: не більше 100

Вміст міді,мг/кг: не більше 5,0

Вміст миш’яку,мг/кг: не більше 0,8

Вміст ртуті,мг/кг: не більше 0,05

Питома активність радіонуклідів,Бк/кг:

Цезій: не більше 600,0

Стронцій: не більше 60,0

Кількість: 12 т. (тон)

2. Пелети (гранули) паливні повинні поставлятися фасовкою 15 кг, по заявці Замовника.

3.Доставка Замовнику та розвантаження товару здійснюється Учасником (Постачальником) за адресою Замовника: 90571, Україна, Закарпатська область, Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Дібрівська, буд. 165 А

4. Разова поставка 12 тонн.

5.Вартість доставки (транспортування) та розвантаження повинна бути включена в цінову пропозицію.

6.При поставці обов’язково надається завірена копія сертифікату якості та протоколу досліджень (випробувань) видані акредитованою лабораторією.

7.У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника, після звернення Замовника засобами зв’язку.

8. Якість Товару Учасник має в складі пропозиції підтвердити:

- Оригіналами або належним чином завіреними копіями протоколу випробування та сертифікату якості (виданими не раніше 2024 року) виданого акредитованою лабораторією видане на ім’я виробника або постачальника.

- Свідоцтво про належність палива до альтернативного видане Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України видане на ім’я виробника.

9.Учасник в складі пропозиції має надати сканований з оригіналу Гарантійний Лист від виробника про готовність відвантажити для потреб Замовника пелети (у кількості, яка вказана в оголошенні про закупівлю), виготовлені не раніше 2023 році, з терміном постачання до 31.12.2024 р., з посиланням на Закупівлю.

Якщо Учасник є Виробником - він має запевнити Замовника в тому, що він має виробничі потужності в обсязі необхідному для виконання Замовлення в повному обсязі.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Додаткові умови:

- Кожна поставка (відвантаження) супроводжується протоколом випробувань спеціалізованої лабораторії по кожній поставці.

- Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

-  дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

- на всі документи, зазначені у додатку 3, видані не на ім’я учасника необхідно надати листи-дозволи на використання документів від власника документів, видані на ім’я учасника або постачальника учасника із вказанням номеру ідентифікатору закупівлі.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 294 000,00 грн з ПДВ.

7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

- На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та враховуючи рекомендації Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» проведено вивчення цін щодо закупівлі енергоресерсів у 2024 року для проведення процедури «Відкриті торги з особливостями» на загальну суму 294 000 грн з ПДВ та встановлено розмір середньої ціни на тверде паливо з врахуванням коефіцієнту 1,2 на очікувану вартість щодо інфляції.